附件4

附件4-1

2024年清远市工程造价咨询企业执业质量检查评分标准及记录表

工程造价咨询企业名称：                                             项目名称：

| 阶段 | 考评 内容 | 考评标准 | 分值 | 扣分标准 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备 阶段 （15分） | 任务 需求 | 咨询合同是否明确服务内容 | 5分 | 没有明确的扣5分 |  |  |
|  |  | 编制说明是否列全编制依据，依据缺乏的是否有证据 | 10分 | 少列一项扣5分，扣完为止 |  |  |
| 实施 阶段 （70分） | 成果文件签认 | 是否加盖咨询企业公章，法定代表人或授权人是否签章 | 5分 | 不齐全的扣5分 |  |  |
|  |  | *编制人或审核人、复核人签字（手签）盖章（执业章）是否齐全，是否符合规定要求 | 5分 | 不齐全的扣5分 |  |  |
|  | 预算价或最高投标限价 | 是否单列人工费用总额 | 3分 | 未单列的扣3分 |  |  |
|  |  | *是否执行清远市建设工程造价成果文件标准格式 | 3分 | 未执行的扣3分 |  |  |
|  |  | 工程量清单项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量要素是否齐全，是否符合清单规范、现行计价规范等要求 | 7分 | 发现一处不符合的扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 工程量清单项目特征描述是否符合招标文件、清单规范、现行计价规范等要求 | 7分 | 发现一处不符合的扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 工程量清单工程量及定额子目工程量是否存在明显错误 | 7分 | 发现一处错误的扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 措施项目清单列项是否符合招标文件、清单规范、现行计价规范等要求；措施项目费是否漏项或重复计算；计价是否合理 | 7分 | 发现一处不符合的扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 计价用工程材料价格是否有信息价来源；对无信息价来源的材料设备是否有询价记录，所询价格是否严重偏离市场情况 | 7分 | 发现一处不按规定的扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 定额套项、取费程序、取费费率、工程量与取费统计汇总是否正确 | 7分 | 发现一处不合理的扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 暂列金额、暂估价、总承包服务费是否按照招标文件及有关规定进行估算 | 7分 | 发现一处不按规定的扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | *编审预算价（或）最高投标限价的质量偏差率超过5%的 | 5分 | 偏差率超过5%的扣5分 |  |  |

2024年清远市工程造价咨询企业执业质量检查评分标准及记录表

| 阶段 | 考评 内容 | 考评标准 |  | 分值 | 扣分标准 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 竣工结算价 | 是否按合同约定编审竣工结算 | 结算价是否依据施工合同约定（包括施工合同及补充协议、中标文件等）进行编审 | 违反此条该部分不得分（共计40分） |  |  |  |
|  |  |  | 工程量计算原则是否符合施工合同约定 | 5分 | 发现一处不符合的扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  | 合同单价是否符合施工合同约定 | 5分 | 发现一处不符合的扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  | 套用的消耗量标准及子目换算是否合理；对于消耗量标准缺项的清单项目组价是否合理 | 5分 | 发现一处不符合的扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  | 措施费的计取原则是否符合施工合同约定 | 5分 | 发现一处不符合的扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  | 工料机价格确定是否符合施工合同约定.招标工程未经招标竞价的材料设备价格是否符合询价采购相关规定。 | 5分 | 发现一处不符合的扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  | 下浮比例是否符合施工合同约定 | 5分 | 不符合的扣5分， |  |  |
|  |  |  | 取费费率是否符合施工合同约定 | 5分 | 发现一处不符合的扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  | 材料价差调整是否符合施工合同约定 | 5分 | 发现一处不符合的扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 工期、工程索赔的计价不合理或缺乏相应的证据支持的 |  | 2分 | 发现不合理或缺乏证据的扣2分 |  |  |
|  |  | 设计变更、工程签证的手续是否完备 |  | 2分 | 发现手续不完备的扣2分 |  |  |
|  |  | *是否执行清远市建设工程造价成果文件标准格式 |  | 3分 | 未执行的扣3分 |  |  |
|  |  | 结算价文件编审存在计价质量问题的 |  | 5分 | 发现第一处不符合的扣2分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 结算审核报告是否有送审与审核对比表； 是否说明主要增减原因和存在问题的 |  | 3分 | 没有做对比表的扣2分。报告存在问题的发现一处不符合的扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | *编审结算价的质量偏差率超过5%的 |  | 5分 | 偏差率超过5%的扣5分 |  |  |
| 终结 阶段 （15分） | 成果文件归档 | 是否有成果文件归档校核记录；档案没有装订、没有目录、没成果文件序号的； |  | 5分 | 不符合规定每项扣2分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 成果档案文本内容是否完整 |  | 10分 | 预算价或最高投标限价：缺少与最终咨询成果文件相关的招标文件、计算底稿等资料的，每项扣5分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  |  |  | 竣工结算：缺少与最终咨询成果文件相关的招标文件、施工合同、工程变更、工程签证、计算底稿等资料的，每项扣5分，扣完为止 |  |  |

注: 执业质量检查分值满分为100分，占检查总分的60%；执业行为检查分值满分100分，占检查总分的40%。总分满60分为合格。

受检企业得分：                     检查人员签字：                          受检企业负责人签字：                         检查时间：

附件4-2

2024年清远市工程造价咨询企业执业行为检查评分标准及记录表

工程造价咨询企业名称：

| 类别 | 考评内容 | 考评标准 | 分值 | 扣分标准 | 核定结果 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业管理 | *诚信登记申报承诺规范设置办公场所 | 承诺规范设置办公场所，有下列情形之一的：1、未按要求及时在诚信平台办理办公场所变更的；2、现场无人员办公的；3、未按要求设置企业标识牌及张贴相关经营标识的；4、场所内部闲置，无相关办公设备设施的；5.其他不规范情形。 | 20分 | 实际检查中发现的，扣20分 |  |  |
|  | *信息变更登记 | 未按要求及时更新诚信管理平台人员信息（包括其在职状态、联系手机、注册证件、社保等） | 10分 | 发现一项，扣2分，扣完为止 |  |  |
|  | *合同签订 | 签订合同未按要求使用范本，或签订合同时对咨询项目、服务内容、咨询期限、收费额度、成果质量和违约责任无明确约定的；合同签章手续不完备的，无日期、无签字或盖私章、无盖章的 | 16分 | 不符合规定每项扣4分，扣完为止 |  |  |
|  | *档案管理 | 档案是否完整真实、档案摆放、装订是否合理 | 7分 | 档案不完整不真实扣5分，摆放、装订不合理扣2分 |  |  |
|  |  | 是否有专用档案室和档案管理员 | 7分 | 无档案室扣4分；无档案管理员扣3分 |  |  |
| 人员管理 | 专职专业人员 执业行为 | *成果文件的编制或核审人员是否已在清远市造价监管系统登记 | 6分 | 未登记的一个扣2分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 抽查成果文件签字盖章人员是否存在代签现象 | 4分 | 存在一个扣2分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 是否存在违反注册造价工程师执业行为规范的其他行为 | 5分 | 存在的扣5分 |  |  |
| 监督检查 | 准备工作 | 企业负责人和技术负责人是否到场 | 6分 | 企业负责人未到场扣3分；技术负责人未到场扣3分 |  |  |
|  |  | 是否按要求准备、提交受检资料 | 4分 | 受检资料不齐全扣2分；未按规定时间提交或提交虚假资料、数据扣4分 |  |  |
|  | 其他 | 是否存在阻挠或不配合监督检查的行为 | 5分 | 存在扣5分 |  |  |
|  |  | *检查过程中是否存在弄虚做假或隐瞒欺骗的行为 | 10分 | 存在扣10分 |  |  |

注:执业质量检查分值满分为100分，占检查总分的60%；执业行为检查分值满分100分，占检查总分的40%。总分满60分为合格。

受检企业得分：                     检查人员签字：                          受检企业负责人签字：                         检查时间：