2021年清远市定配眼镜产品质量监督抽查实施细则

1 产品分类

1.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1 。

表1 产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 2 | 208 | 208.1 |
| 分类名称 | 日用消费品 | 眼镜 | 定配眼镜 |

1.2 产品种类（适用时）

1）按镜片材料可分为玻璃镜片定配眼镜、树脂镜片定配眼镜和其他（如水晶等）镜片定配眼镜；

2）按镜架材料可分为金属架定配眼镜和塑料架定配眼镜；

3）按架型可分为全框定配眼镜、半框定配眼镜和无框定配眼镜。

2 企业生产规模划分

根据定配眼镜产品行业的实际情况，生产企业规模以企业年销售额（如果是连锁企业，应统计地区的销售额）为标准划分为大、中、小型企业。见表2。

表2 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥3000 | ≥200且<3000 | <200 |

3 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》

GB 10810.1-2005 《眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片》

GB/T 14214-2003《眼镜架 通用要求和试验方法》

企业明示标准及产品明示质量要求。企业未声称执行标准的，以国家强制性标准作为依据。

涉及本类产品质量判定相关法律法规、国家有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

4 抽样

4.1 抽样型号或规格

定配眼镜包含所有按处方定制的各类眼镜架以及使用玻璃或树脂镜片的成品。

4.2 抽样方法及数量

在企业的加工中心或市场随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品。

抽样基数应不少于抽样数量，每个受检企业抽样数量为2副。当库存基数少于抽样数量时，可按事先确定的处方单，现场制作。

4.3 样品处置

4.3.1为确保样品的完好有效，每一副定配眼镜应附有包含加工制作参数的单据、出厂标识标签等，并有独立完整的包装。在运输和寄送过程中应适当防护，防止样品变形或破损。

4.3.2抽取样品后，由抽样人员签封。封样时，应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。抽样人员负责将抽取的样品送达指定的检验机构，在送样过程中不得损坏样品的密封和防拆封状态，检验用样品应保存在检验机构。

4.3.3样品在运输和寄运过程中应适当防护，防止样品变形或破损。如样品标签上标明特殊储存要求，样品应按要求进行处置。

4.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的定配眼镜产品销售总额，以万元计。若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以说明。

注：记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的定配眼镜产品。

5 检验项目及检验项目属性划分

5.1 检验项目及属性划分

检验项目及属性划分见表3

表3检验项目及属性划分

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 镜架外观质量 | GB13511.1-2011 | 强制性 | GB/T 14214-2003 |  | ● |
| 2 | 镜片表面质量 | GB13511.1-2011 | 强制性 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 3 | 配装眼镜的装配质量 | GB13511.1-2011 | 强制性 | GB 13511.1-2011 |  | ● |
| 4 | 光学中心水平允差 | GB13511.1-2011 | 强制性 | GB 13511.1-2011 | ● |  |
| 5 | 光学中心单侧水平偏差 | GB13511.1-2011 | 强制性 | GB 13511.1-2011 | ● |  |
| 6 | 光学中心垂直互差 | GB13511.1-2011 | 强制性 | GB 13511.1-2011 | ● |  |
| 7 | 球镜顶焦度允差 | GB13511.1-2011 | 强制性 | GB 13511.1-2011 | ● |  |
| 8 | 柱镜顶焦度允差 | GB13511.1-2011 | 强制性 | GB 13511.1-2011 | ● |  |
| 9 | 两镜片顶焦度互差 | GB13511.1-2011 | 强制性 | GB 13511.1-2011 | ● |  |
| 10 | 镜片色泽 | GB13511.1-2011 | 强制性 | GB 13511.1-2011 |  | ● |
| 11 | 标志1 | GB13511.1-2011 | 强制性 | 目测 |  | ● |
| 12 | 标志2 | GB13511.1-2011 | 强制性 | 目测 |  | --- |
| a极重要质量项目，b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1：老视镜的检验项目为1～12项，近视镜的检验项目为1～8,10～12项。 2：标志1项目包括定配眼镜的顶焦度、轴位、瞳距等涉及处方、标准中要求有标称值的参数。 3：标志2项目包括生产企业的名称和地址、产品执行标准。 4：当处方中包含本表中未列的参数，这些参数也应符合GB13511.1-2011要求。 |  |  |  |  |  |  |

5.2 检验应注意的问题

5.2.1若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

5.2.2若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验检验项目依据的强制性标准要求时，应按强制性标准要求判定。

5.2.3若被检产品明示的质量要求低于且包含本细则中检验检验项目所依据的推荐性标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

5.2.4若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

5.2.5若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应当在检验报告备注栏中进行说明。

5.2.6检验机构在接收样品时，必须认真检查样品的封样单有无破损、样品是否完好，样品与抽样单的记录是否相符，作好相应记录。

5.2.7当检验项目需要拆卸镜片时，应先完成其他性能的检测。

6 判定原则

6.1 单项判定原则

6.1.1检验项目中出现一个检查单元（副或片）不符合，则判定该项不合格，并根据表3规定，将不合格分为A类、B类。

6.1.2未标注标志1中的参数，判定该批产品标志1项目不合格；未标注对应的项目判定为“未标注”。

6.2 产品实物质量判定原则

6.2.1“合格”判定条件：所检项目全部合格。

6.2.2“不合格”判定条件：出现一项及以上A类或B类不合格。

6.2.3“严重不合格”判定条件：符合以下任一条件的，判定为“严重不合格”：

1）A类不合格三项以上；

2）A类、B类不合格合计四项以上；

3）表3中A类项目中任何一项或多项出现偏差值大于标准允许值的一倍以上。

6.3产品标识判定原则

所检样品标识存在顶焦度、轴位、瞳距等涉及处方、标准中要求有标称值的参数出现一项或一项以上未标注，判定标识1项目不合格，产品标识不合格。

所检样品标识存在未标生产企业的名称和地址、执行标准或所标注的标准与产品严重不符时，判定标志2项目不合格，当只有标志2项目不合格时，产品标识结论合格。

6.4产品检验结果综合判定原则

经检验，所抽取样品实物质量合格，且标识中的标志1项目合格，综合判定为被抽查产品合格。出现实物质量或标志1不合格，则判定为被抽查产品不合格。其中，当产品实物质量判定为不合格（严重不合格）时，综合判定为不合格（严重不合格）。标识中的标志2不参与综合判定。

7 异议处理

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应提出书面复检申请并阐明理由，向清远市市场监督管理局提出，由清远市市场监督管理局依法依规处理。

8  本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2020）规定执行。